## List1
Sobota 1.12.2012 - venkovní teplota -3 stC | [7 empty] | Výhrevnost použitého dřeva | 13500 | kJ/kg | 11812.5 | kJ/kg
|  |  | Spotřeba |  |  | Celkem za topeni |  |  | 3.75 | kWh/kg | 3.2812 | kWh/kg
Čas | 12:45 | 18:00 | rozdíl | 20:00 | rozdíl |  |  | Účinnost kamen | 87.5 | %
Štěpka | 100 | 92.4 | 7.6 | 89.1 | 3.3
Dřevo | 105.5 | 99.6 | 5.9 | 98.6 | 1
Vzduch | 19.1 | 20.9 |  | 21.3 |  |  |  | Předpokládám že 650l má konstantní T a 350 linearne klesajici T
Součet spotřeby |  |  | 13.5 |  | 4.3 | 17.8
Energie spalná |  |  | 44.2969 | kWh | 14.1094 | 58.4062
T naměřená | 32.5 | 59.1 |  | 64.9
| 33.3 | 60.6 |  | 69.8
| 30.2 | 45.9 |  | 55.3
T korigovaná | 32.5 | 74.1 | 41.6 | 79.9 | 5.8 | 47.4
| 33.3 | 75.6 | 42.3 | 89.8 | 14.2 | 56.5
| 30.2 | 55.9 | 25.7 | 67.3 | 11.4 | 37.1
|  | Energie na ohřev [kWh] |  |  | Energie na ohřev [kWh]
dT 650 | 41.6 | 32 |  | 5.8 | 4.5
dT 350 | 35.55 | 14.7 |  | 12.8 | 5.3
Celkem |  | 46.7 |  |  | 9.8 | 56.5 | 72.6429
Průměrný výkon kamen | [6 empty] | 10.0197
Neděle 2.12.2012 - venkovní teplota 0 stC
Spotřeba
Čas | 13:15 | 20:00
Štěpka | 102.2 | 87.3 | 14.9
Dřevo | 98.7 | 90 | 8.7
Vzduch | 20.2 | 21.4
Součet spotřeby |  |  | 23.6
Energie spalná |  |  | 77.4375
T naměřená | 35.8 | 66.4
| 37.2 | 72.5
| 33.7 | 56.5
T korigovaná | 35.8 | 86.4 | 50.6
| 37.2 | 92.5 | 55.3
| 33.7 | 71.5 | 37.8
Energie na ohřev [kWh]
dT 650 | 50.6 | 38.9
dT 350 | 48.3 | 20
Celkem |  | 58.9 |  | 75.7286
Průměrný výkon kamen |  |  |  | 11.219
Pondělí 3.12.2012 - venkovní teplota -4 stC
Spotřeba
Čas | 18:30 | 24:00
Štěpka | 100.5 | 87.2 | 13.3
Dřevo | 94.6 | 86 | 8.6
Vzduch | 19.9 | 21.4
Součet spotřeby |  |  | 21.9
Energie spalná |  |  | 71.8594
T naměřená | 31.7 | 62.7
| 32.6 | 63.5
| 30.2 | 51.9
T korigovaná | 31.7 | 77.7 | 46
| 32.6 | 78.5 | 45.9
| 30.2 | 63.9 | 33.7
Energie na ohřev [kWh]
dT 650 | 46 | 35.4
dT 350 | 41 | 17
Celkem |  | 52.4 |  | 67.3714
Průměrný výkon kamen |  |  |  | 12.2494
Note on E38: havlicek: Do vody i vzduchu
Note on E58: havlicek: Do vody i vzduchu
Note on H18: havlicek: Do vody i vzduchu
Note on N1: havlicek: Se započítanou účinností kamen
Postup meření:
Topím stěpkou (špalíky) a kusovým dřevem. Váhu jsem zjišťoval tak, že jsem se zvážil já s nadobami na palivo a palivem (proto počáteční váha kolem 100 kg) a následně s prázdnými nádobami po ukončení topení, případně s nespáleným zbytkem paliva dtto. Rozdíl je spotřeba paliva.
Předpokládám, že výhřevnost paliva je 13500 kJ/kg tedy 3,75 kWh/kg, po započtení udávané účinnosti kamen 3,3 kWh/kg.
V sobotu jsem vážil dvakrát, jednou v průbehu topení a podruhé na konci.
V neděli a pondělí pouze na konci, v pondělí kamna nebyly úplně dohořelé, ale bylo pozdě a chtěl jsem jít spat. Teplota mohla ještě vzrůst.
Teplotu vody měřím na povrchu nádrže dotykovými čidly levných čínských teploměrů. Při vyšší teplotě vody je měření ovlivňováno okolím (čidlo je ochlazováno i když je pod izolací) a proto naměřené hodnoty koriguji o empiricky vysledovaný rozdíl (mám i mechanický měřák přímo v trubkách teplé vody a zpátečky v kamnech, ale špatně přístupný). Teplotu okolo 30 stC považuji za správnou.
Počáteční stav je obvykle poměrně rovnoměrný, nádrž nemá výrazné vrstvy. V koncovém stavu předpokládám, že horních 650 l vody je natopeno rovnoměrně a ve zbývající části tplota lineárně klesá. 4idla jsou téměř nahoře a dole, napojení kotle též.
Energii dodanou pro dosažení naměřeného rozdílu teploty zjišťuji dle http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody zadám objem vody, 0st dole a naměřenou hodnotu nahoře a pro vysokouo účinnost zadám ohřev elektrikou. Dvě procenta ztrát pro jednoduchost nekompenzuji.
V tabulce je spočítaná spalná energie použitého dřeva po odpočtení účinnosti kamen (světle hnědé pole)
Dále energie potřebná pro naměřené ohřátí vody (oranžové pole)
A dále celková energie vydaná kamny jako ohřátí vody *(9/7) (Kamna mají nominální výkon 9kW, z toho 7 kW do vody).
Průměrný výkon kamen - průměrný okamžitý výkon kamen jako dodaná energie vydělená celkovým časem topení.
Závěry:
Celková dodaná energie z paliva obvykle koreluje se změřenou energií do vody + předpokládanou energií do vzduchu.
Příliš to nesedí v sobotu, kde je předpokládaná energie v palivu o poznání menší, vysvětluji si to tak, že jsem spálil relativně dost kusováho paliva složeného převážně z odřezků desek Hofatex UD. Tyto mají zřejmě nižší vlhkost a zároveň jsou pravděpodobně dotovány nějakou hydrofobní látkou (zřejmě parafínem) čímž je pravděpodobně významně zvýšena výhřevnost. V neděli a pondělí jsem pálil téměř výhradně kusové dřevo (smrk).
Průměrný výkon kamen je vyšší než nominální, což ale s ohledem na palivo (listnatá štěpka, měkké kusové dřevo), které rychleji hoří není až tak nereálné.
S ohledem na přesnost měření, předpoklady výhřevnosti a předpoklady rozvrstvení natopené vody v nádrži mi výsledky připadají celkem smysluplné. Lze zkusit si s předpoklady trochu pohrát.